## Sheet1
晨鸣集团备件询价单
*请注明报价币种（如果人民币报价，需含13%税、含到各晨鸣子公司运费）* *报价2天之内回传，谢谢* *包装方式严格按照行业标准*
联系人：李军辉 电话：0536-2158712 传真：0536-2156381 E-mail:965143914@qq.com
序号 | 提报公司 | 提报车间 | 物料编号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 协议项 | 单价 | 总价 | 品牌 | 货期 | 承诺寿命 | 车间确认 | 联系方式 | 使用部位
3 | 寿光晨鸣 | 化学浆保全 | CFM60113 | 闸阀Z541H-25RL DN400 材质316L | 个 | 2 | [6 empty] | 夏登立 | 13455608880 | 新加蒸煮加热器管道
4 | 寿光晨鸣 | 化学浆保全 | CFM79089 | 不锈钢焊接球阀(三段式)Q61H-16RL，DN20 | 个 | 5 | [6 empty] | 刘文波 | 13583682868 | 汽化炉工艺泵
5 | 寿光晨鸣 | 自备电厂二车间 | CYB42155 | 电动球阀Q941H-16P DN100 | 个 | 2 | [6 empty] | 隋国华 | 13791623207 | 胶球清洗系统
6 | 寿光晨鸣 | 八厂动力 | CYB42002 | 气动V型调节球阀 RV350F1-16M51Y51E-ZS DN350（配neles定位器支架） | 个 | 1 | [6 empty] | 张凯 | 15866522330 | 压榨部
7 | 寿光晨鸣 | 水处理厂 | CYB42239 | 电动调节蝶阀D941X-10 DN250 耐温大于120。C,压力1.0MPa，材质：WCB配DCL-40E电动执行器，电压：220V | 个 | 1 | [6 empty] | 袁宁 | 18253610678 | 3#高压风机排空管道
8 | 湛江晨鸣 | 热电厂 | CFM72014 | 汽液两相流型自动疏水器QY-125 PN25mpa | 个 | 3 | [6 empty] | 贾令忠 | 13562682920 | 高低压加热器
9 | 寿光晨鸣 | 自备电厂二车间 | CFM83071 | 安全阀A48Y-40C DN250/350 公称通径250，公称压力4MPa，整定压力1.12MPa，排放压力1.15MPa，回座压力1.01MPa，工作温度≤425℃，流通面积271C㎡，排放系数0.75 | 个 | 2 | [6 empty] | 隋国华 | 13791623207 | 240t/h双减
[8 empty] | 总计 | 0
公司名称/注册资金：
联系方式/付款方式：
报价日期：
请盖章回传邮箱